Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

| Назва предмета закупівлі згідно класифікатора, код ДК 021:2015 | Послуги з ремонту Eлектрохірургічного блоку ESG-400, серійний номер – B010576, Виробник - Olympus Medical Systems Corp., Японія, згідно коду класифікатора ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» UA-2025-05-21-011491-a |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Послуги з ремонту Eлектрохірургічного блоку ESG-400, серійний номер – B010576, мають бути виконані у наступному об’ємі: - розбирання Eлектрохірургічний блок ESG-400; - очищення дезінфекція; - ремонт, заміна плати HVPS (плата високовольтного джерела живлення); - випробування та перевірка електробезпеки; - перевірка технічних характеристик Кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям. - Послуги повинні здійснюватися сертифікованими інженерами, що мають відповідну кваліфікацію та досвід на проведення даних видів послуг. На підтвердження Учасник повинен надати копії сертифікатів, ліцензій сервісних інженерів, які мають повноваження проводити сервісне обслуговування Товару - Учасник при здійсненні технічного обслуговування повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки (надати гарантійний лист від Учасника) - Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення ремонту обладнання та всі інші витрати, пов’язані із виконанням послуг ( транспортування, митне оформлення, тощо) а також накладні витрати, та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг (надати гарантійний лист від Учасника) - Запасні частини, які будуть використанні при проведенні технічного обслуговування, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням (надати гарантійний лист від Учасника) - Гарантійний термін на встановлені запасні частини повинен складати не менш ніж 6 місяців з дати надання послуг (надати гарантійний лист від Учасника ) . |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку, очікувана вартість дорівнює комерційний пропозиції від ТОВ «Альянс-2013» - на суму 253660,00 грн. (Двісті п’ятдесят три тисячі шістсот шістдесят шість гривень 00 коп.). Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі не передбачається. Послуги з технічного обслуговування та ремонту ендоскопічного обладнання виробництва компанії Olympus за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» - відповідають розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік ДНП «Національний інститут раку». |

Виконуючого обов’язки начальника сектора обслуговування

та ремонту медичного обладнання                                                ____________        Едуард ЧЕХОВСЬКИЙ

підпис