Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

| 1 | Назва предмета закупівлі згідно класифікатора, код ДК 021:2015 | ДК 021:2015 - 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Кріосховище) Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-11-010230-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Відповідно до службової записки Завідувача відділення трансплантації кісткового мозку від 15.08.2025 № 275/29-01.2-2025, у Замовника є потреба в закупівлі - Кріосховища Cryoplus 2 LN2 або аналогічного від іншого виробника. На даний момент в відділенні одне кріосховище, що несе загрозу для зібраних стовбурових клітин, якщо воно поламається, що сталося на даний момент. |
|  | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку, очікувана вартість 2 075 699 грн. 26 коп. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі не передбачається. |