| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва предмета закупівлі | Закупівля за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» Послуги з технічного обслуговування та термінового ремонту плазмового стерилізатора Sterrad NX, s/n 0033120834 UA-2024-07-12-006562-a |
| 2. | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення життєдіяльності підприємства. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до: Потреб замовника та були погоджені на засіданні Робочої групи з питань підготовки та супроводу процедур закупівлі (Протокол №11 від 05.07.2024р). Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначенні відповідно Технічного завдання та Технічної специфікації. Послуги з технічного обслуговування та термінового ремонту плазмового стерилізатора Зїеггасі ИХ передбачають: - Заміна масла вакуумного насоса - Заміна масляного фільтра - Заміна електричного насосу блоку прокола касети - Заміна ультрафіолетової лампи - Очистка повітряних фільтрів - Очистка ущільнювача двері - Очистка сітчастого фільтру вакуумного насоса - Очистка внутрішніх поверхонь камери - Тестування комп'ютерних систем та оновлення інформації в пам’яті стерилізатора - Проведення тестового циклу стерилізації |
| 3. | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку, очікувана вартість дорівнює комерційний пропозиції від ТОВ «ДОЛФІНС» - на суму 190 200,00 грн. (Сто дев’яносто тисяч двісті гривень 00 коп.) у т.ч. ПДВ 31 700,00 грн. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі не передбачається. Послуги з технічного обслуговування та термінового ремонту плазмового стерилізатора Sterrad NX за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» - відповідають розрахунку видатків до кошторису на 2024 рік ДНП «Національний інститут раку». |